Информация о качестве питьевой воды по г. Витебску

(декабрь 2025)

| № п/п | Наименование показателей по ТНПА, единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Фактическое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| 1 | Запах, баллы при 20 ºС | 2 | 0 |
| 2 | Запах, баллы при 60 ºС | 2 | 0 |
| 3 | Привкус, баллы | 2 | 0 |
| 4 | Цветность, градус цветности (Cr-Co) | 20 | 7,7 |
| 5 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | 0,8 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| 6 | Водородный показатель, ед. pH | в пределах 6 - 9 | 7,5 |
| 7 | Общая минерализация, мг/дм3 | 1000 | 349,7 |
| 8 | Жесткость общая, 0Ж | 7 | 6,7 |
| 9 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | 1,21 |
| 10 | Общая щелочность, ммоль/ дм3 | - | 6,4 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 | <0,005 |
| 12 | Поверхностно- активные вещества ( ПАВ) анионактивные, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 |
| 13 | Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | <0,0005 |
| Неорганические, органические вещества |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм3 | 0,3 | 0,15 |
| 15 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,047 |
| 16 | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 | <0,04 |
| 17 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | <0,01 |
| 18 | Цианиды, мг/дм3 | 0,035 | <0,01 |
| 19 | Аммиак (по азоту), мг/дм3 | 1,5 | <0,4 |
| 20 | Бор, мг/дм3 | 1,0 | 0,075 |
| 21 | Калий, мг/дм3 | 20 | 1,90 |
| 22 | Натрий, мг/дм3 | 200 | 9,58 |
| 23 | Литий, мг/дм3 | 0,03 | <0,015 |
| 24 | Магний, мг/дм3 | 65 | 26,53 |
| 25 | Стронций, мг/дм3 | 7,0 | 0,82 |
| 26 | Кальций, мг/дм3 | 130 | 89,8 |
| 27 | Хлориды, мг/дм3 | 350 | 11,4 |
| 28 | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 | <0,2 |
| 29 | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | 16,1 |
| 30 | Нитраты, мг/дм3 | 45 | 1,2 |
| 31 | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | 0,3 |
| 32 | Цинк, мг/дм3 | 5,0 | 0,0085 |
| 33 | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 |
| 34 | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | 0,0002 |
| 35 | Медь, мг/дм3 | 1,0 | 0,0028 |
| 36 | Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 | <0,00005 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | 0,1 | <0,0005 |
| 38 | γ- ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | 0,002 | <0,001 |
| 39 | ДДТ (сумма изомеров ), мг/дм3 | 0,002 | <0,001 |
| 40 | Барий, мг/дм3 | 0,7 | 0,14 |
| 41 | Никель, мг/дм3 | 0,02 | <0,001 |
| 42 | Хром, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 |

| № п/п | Наименование показателей по ТНПА, единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более |  | Фактическое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |
| 43 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
| 44 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
| 45 | Общее микробное число, КОЕ в 1 см3 | не более 50 |  | Не обнаружены |
| 46 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
|  | Радиологические показатели |  |  |  |
| 47 | Общая α-радиоактивность, Бк/ дм3 | 0,5 | 0,04 |  |
| 48 | Общая β-радиоактивность, Бк/ дм3 | 1,0 | <0,1 |  |
| 49 | Цезий- 137, Бк/ дм3 | 10 | <4,0 |  |

Информация о качестве питьевой воды по г. Городку

(декабрь 2025)

| № п/п | Наименование показателей по ТНПА, единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Фактическое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| 1 | Запах, баллы при 20 ºС | 2 | 0 |
| 2 | Запах, баллы при 60 ºС | 2 | 0 |
| 3 | Привкус, баллы | 2 | 0 |
| 4 | Цветность, градус цветности (Cr-Co) | 20 | 7,4 |
| 5 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | 0,93 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| 6 | Водородный показатель, ед. pH | в пределах 6 - 9 | 7,6 |
| 7 | Общая минерализация, мг/дм3 | 1000 | 258,5 |
| 8 | Жесткость общая, 0Ж | 7 | 5,0 |
| 9 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | 1,78 |
| 10 | Общая щелочность, ммоль/ дм3 | - | 5,1 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 | <0,005 |
| 12 | Поверхностно- активные вещества ( ПАВ) анионактивные, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 |
| 13 | Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | <0,0005 |
| Неорганические, органические вещества |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм3 | 0,3 | 0,22 |
| 15 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,045 |
| 16 | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 | <0,04 |
| 17 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | <0,01 |
| 18 | Цианиды, мг/дм3 | 0,035 | <0,01 |
| 19 | Бериллий, мг/дм3 | 0,0002 | <0,0001 |
| 20 | Бор, мг/дм3 | 1,0 | 0,09 |
| 21 | Калий, мг/дм3 | 20 | 1,65 |
| 22 | Натрий, мг/дм3 | 200 | 11,2 |
| 23 | Литий, мг/дм3 | 0,03 | <0,015 |
| 24 | Магний, мг/дм3 | 65 | 19,05 |
| 25 | Стронций, мг/дм3 | 7,0 | 0,69 |
| 26 | Кальций, мг/дм3 | 130 | 66,6 |
| 27 | Хлориды, мг/дм3 | 350 | 1,2 |
| 28 | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 | <0,2 |
| 29 | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | <0,5 |
| 30 | Нитраты, мг/дм3 | 45 | <0,2 |
| 31 | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | 0,42 |
| 32 | Цинк, мг/дм3 | 5,0 | 0,0038 |
| 33 | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | <0,0001 |
| 34 | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | 0,0001 |
| 35 | Медь, мг/дм3 | 1,0 | 0,0017 |
| 36 | Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 | <0,00005 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | 0,1 | <0,0005 |
| 38 | γ- ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | 0,002 | <0,001 |
| 39 | ДДТ (сумма изомеров ), мг/дм3 | 0,002 | <0,001 |
| 40 | Молибден, мг/дм3 | 0,25 | <0,001 |
| 41 | Никель, мг/дм3 | 0,02 | <0,001 |
| 42 | Хром, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 |

| № п/п | Наименование показателей по ТНПА, единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более |  | Фактическое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |
| 43 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
| 44 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
| 45 | Общее микробное число, КОЕ в 1 см3 | не более 50 |  | Не обнаружены |
| 46 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
|  | Радиологические показатели |  |  |  |
| 47 | Общая α-радиоактивность, Бк/ дм3 | 0,5 | 0,06 |  |
| 48 | Общая β-радиоактивность, Бк/ дм3 | 1,0 | <0,1 |  |
| 49 | Цезий- 137, Бк/ дм3 | 10 | <4,0 |  |

Информация о качестве питьевой воды по г.п. Лиозно

(декабрь 2025)

| № п/п | Наименование показателей по ТНПА, единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Фактическое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |
| 1 | Запах, баллы при 20 ºС | 2 | 0 |
| 2 | Запах, баллы при 60 ºС | 2 | 0 |
| 3 | Привкус, баллы | 2 | 0 |
| 4 | Цветность, градус цветности (Cr-Co) | 20 | 12,3 |
| 5 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 | 0,87 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |
| 6 | Водородный показатель, ед. pH | в пределах 6 – 9 | 7,1 |
| 7 | Общая минерализация, мг/дм3 | 1000 | 332 |
| 8 | Жесткость общая, 0Ж | 7 | 5,9 |
| 9 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | 3,84 |
| 10 | Общая щелочность, ммоль/ дм3 | - | 6,2 |
| 11 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,1 | <0,005 |
| 12 | Поверхностно- активные вещества ( ПАВ) анионактивные, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 |
| 13 | Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | <0,0005 |
| Неорганические, органические вещества |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм3 | 0,3 | 0,29 |
| 15 | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,09 |
| 16 | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 | <0,04 |
| 17 | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | <0,01 |
| 18 | Цианиды, мг/дм3 | 0,035 | <0,01 |
| 19 | Бериллий, мг/дм3 | 0,0002 | <0,0001 |
| 20 | Бор, мг/дм3 | 1,0 | 0,1 |
| 22 | Калий, мг/дм3 | 20 | 1,5 |
| 21 | Натрий, мг/дм3 | 200 | 11,66 |
| 23 | Литий, мг/дм3 | 0,03 | <0,015 |
| 24 | Магний, мг/дм3 | 65 | 20,23 |
| 25 | Стронций, мг/дм3 | 7,0 | 0,56 |
| 26 | Кальций, мг/дм3 | 130 | 88,61 |
| 27 | Хлориды, мг/дм3 | 350 | 14,23 |
| 28 | Нитриты, мг/дм3 | 3,0 | <0,2 |
| 29 | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | <0,5 |
| 30 | Нитраты, мг/дм3 | 45 | <0,2 |
| 31 | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | 0,23 |
| 32 | Цинк, мг/дм3 | 5,0 | 0,0005 |
| 33 | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | 0,0001 |
| 34 | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | 0,0002 |
| 35 | Медь, мг/дм3 | 1,0 | 0,0007 |
| 36 | Ртуть, мг/дм3 | 0.0005 | <0,00005 |
| 37 | Селен, мг/дм3 | 0,1 | <0,0005 |
| 38 | γ- ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | 0,002 | <0,001 |
| 39 | ДДТ (сумма изомеров ), мг/дм3 | 0,002 | <0,001 |
| 40 | Молибден, мг/дм3 | 0,25 | <0,001 |
| 41 | Никель, мг/дм3 | 0,02 | <0,001 |
| 42 | Хром, мг/дм3 | 0,05 | <0,025 |

| № п/п | Наименование показателей по ТНПА, единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более |  | Фактическое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические показатели |  |  |  |
| 43 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
| 44 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
| 45 | Общее микробное число, КОЕ в 1 см3 | не более 50 |  | Не обнаружены |
| 46 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 см3 | отсутствие |  | Не обнаружены |
|  | Радиологические показатели |  |  |  |
| 47 | Общая α-радиоактивность, Бк/ дм3 | 0,5 | 0,07 |  |
| 48 | Общая β-радиоактивность, Бк/ дм3 | 1,0 | 0,11 |  |
| 49 | Цезий- 137, Бк/ дм3 | 10 | <4,0 |  |